| ANTERIOR | ACTUAL |
| --- | --- |
| Schedule | Cédula |
| Certificado | Listado |
| Certificada | Listada |
| Certificadas | Listadas |
| Voltios | Volts |
| Amperios | Amperes |
| Encerramiento | Envolvente |
| Tomacorriente | Receptáculo |
| Portabombilla | Portalámpara |
| Bombilla | Lámpara |
| Predio | Inmueble |
| Tomacorrientes | Receptáculos |
| 1,5 | 1.5 |
| 7,5 | 7.5 |
| Conexión equipotencial | Unión |
| Montaje | ensamble |
| Blindaje | armadura |
| Evite | Prevenga |
| Megaohmio | megaohm |
| Aislamiento físico | separación |
| Letreros | anuncios |
| Bien | notablemente |
| Independientemente | separadamente, |
| A la vista | abiertos |
| A la | al |
| Tierra | suelo |
| 12,4 | 12.4 |
| °c | ° C |
| Capacidad de corriente | ampacidad |
| Capacidades de corriente | ampacidades |
| Una capacidad | un valor |
| Conductos | ductos |
| Equipos de fuerza | Equipos de energía |
| Blindajes metálicos | Armaduras metálicas |
| de asistencia médica (borrado) |  |
| Vatios | watts |
| Del pedestal | ménsula |
| Disruptiva | De chispeo |
| Bloques de energía | Paquetes de energía |
| Bien | notablemente |
| Con la fuente de energía | El suministro de energía |
| utilizada | utilizado |
| paréntesis | corchetes |
| Conectados equipotencialmente | unidos |
| De asistencia médica | Para el cuidado de la salud |
| Asistencia vital | Soporte de vida |
| Aislamiento físico | separación |
| De aislamiento físico (físico se borro) | Del aislamiento |
| edificación | edificio |
| Los pedestales | Las ménsulas |
| pedestal | ménsula |
| La capacidad | El valor |
| amperímetro | ampermetro |
| Adecuada de corriente | apropiada |
| ensayo | prueba |
| Todas las edificaciones | Todos los edificios |
| Artefacto de alumbrado (luminaria | luminaria |
| Canaletas metálicas | Canales metálicos |
| diablas | Lámparas de contorno |
| bien | notablemente |
| Un aviso | Una advertencia |
| Potencia eléctrica | energía |
| Las tareas | Los trabajos |
| rodachines | rodajas |
| Cierre y apertura | Establecer e interrumpir |
| uso | grado |
| El blindaje | la armadura |
| avisos | anuncios |
| conjunto | ensamble |
| conjuntos | ensambles |
| tabiques | divisiones |
| foso | hueco |
| energizadas | vivas |
| bloqueo | Candado |
| apantallados | blindados |
| apantallamiento | blindaje |
| Tubos de siluetas | Esqueletos de tubo |
| Este código | Esta NOM |
| Términos en inglés (se borraron) |  |
| AWG | mm2 (AWG) |
| Según lo indica la sección (se elimino la palabra sección, en los lugares en donde hace referencia a otra sección), ejemplo: como lo indica la sección 310.23. Así como cuando menciona “secciones" | Como lo indica 310.23 |
| Tubos de siluetas | Esqueletos de tubo |
| Se redujo el espacio entre cada párrafo |  |
| Se ajustaron los márgenes a 1.5 (izquierdo) y 1.8 (derecho) |  |
| Se ajusto el interlineado al mínimo |  |
| Se modifico el tamaño de letra a 10 Times New Roman. A excepción de la letra de las NOTAS (9 Times New Roman) |  |
| La letra de los títulos de cada Capítulo se modifico a 12 |  |
| Centros de acogida | Casas con atención de enfermeras |
| Centro | Instalación |
| habitaciones | De camas de dormir |
| Timbres para | Sistema de |
| Partos | Expulsión |
| Acompañante | Asistente |
| Montaje | Ensamble |
| Polo | Terminales |
| Almacenamiento | Acumulador |
| Capacidades | Valores |
| Capacidad | Valor |
| 3,0 | 3.0 |
| 2,0 | 2.0 |
| 6,0 | 6.0 |
| 0,51 | 0.51 |
| 0,020 | 0.020 |
| pilas | celdas |
| Disyuntores | desconectadores |
| Una capacidad | Un valor |
| bloqueo | candado |
| conducto | ducto |
| rotulados | etiquetados |
| pulsadores | botones |
| Codillo | Palanca o de llave |
| independiente | separado |
| Para camiones electrificados | Electrificado para camiones |
| La capacidad | El valor |
| independiente | autosoportado |
| Fin de carrera | Interruptor límite |
| tabique | división |
| Las entradas | Los corredores |
| Conectados equipotencialmente | unidos |
| Conectadas equipotencialmente | unidas |
| Sillas de ruedas | Sillas |
| Escaleras mecánicas | Escaleras |
| Una canaleta | Un cuerpo de conduit |
| impida | prevenga |
| mecánicos | móviles |
| Un rótulo | Una etiqueta |
| rotulada | etiquetada |
| mantenimiento | servicio |
| Conecten equipotencialmente | unirse |
| Circuitos ramales | Circuitos derivados |
| señales | anuncios |
| órganos | tejidos |
| El encaminamiento | La trayectoria |
| Conductores sencillos | Cables de un solo conductor |
| De incremento | jockey |
| Bañera para hidromasajes o termal | Spa o bañera térmica |
| La tierra física | El terreno de la tierra |
| apantallado | blindado |
| apantallamiento | blindaje |
| letreros | anuncios |
| Con polo | puesta |
| Para camiones electrificados | Electrificado para camiones |
| autónomos | autocontenidos |
| Canales de irrigación | Instalaciones de irrigación (canales) |
| aparadores | mesones |
| alojamientos separados fabricados | carcasas separadas fabricadas |
| atracadero | desembarcadero |
| De la certificación | listados |